|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 高清无线摄像头 | 400W高清POE | 90 |
| 2 | 监控电源 | 12V-2A | 90 |
| 5 | 监控硬盘 | 8TB | 8 |
| 3 | 32路监控录像机 | 32路2盘位 | 3 |
| 6 | 5口交换机 | 5口百兆 | 16 |
| 7 | 8口交换机 | 百丈 | 6 |
| 8 | 16口千兆交换机 | 千兆 | 2 |
| 11 | 光纤收发器 | 5V-2A | 11 |
| 9 | 千兆企业路由器 | 5口LAN口 | 1 |
| 4 | 复合网线 | 8+2\*1.0 | 配套 |
| 10 | 50寸显示器 | - | 1 |
| 12 | 弱电集中箱 | 300\*300\*400 | 11 |
| 13 | 24芯光缆 | 24B1.2 | 700 |
| 14 | 电源线 | 2\*2.5 | 700 |
| 17 | 设备安装调试 | - | 1 |
| 18 | 互联网传输费 | 300M | 1 |
| 19 | 维保费 | 4年 | 1 |